## measure_sheet
| DL-2060用USBリモートコントロールサンプルプログラム | 64bitExcel対応
下のSTARTボタンを押すと開始します
操作手順
１.右のようなフォームが開きます。
リモートコントロールを行うデバイスを選択して、「Select Device」ボタンを押します
２．リモートコントロール用フォームが開きます。
３.「Read?」ボタンを押すと測定値が得られます。
「DCV」、「ACV」、「DCI」、「ACI」、「Ω２」の各ボタンを押すと
それぞれのモードに切り替わります。
※本サンプルを実行する為には、NI-VISAがインストールされている必要があります。