## Manual
GSP-730コントロール用サンプルプログラム |  |  | Sample Program for GSP-730
|  | Ver 1.02 |  |  | Ver 1.02
使用インターフェイス |  |  | Interface
| コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)） |  |  | コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)）
| インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301） |  |  | インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301）
| USB-CDCによる仮想COM/RS-232C(9600bps) |  |  | USB-CDC / RS-232C
対象機種 |  |  | Target device
| GSP-730 |  |  | GSP-730
下のStartボタンを押すと開始します |  |  | Click Start Button
<<<
COMportを選択しOPENをクリックします、通信が成立すればマスクされているボタンが有効になります。 本サンプルでは通信の確立、送信、受信の方法を提供しています。またハードウエアの確認、接続の確認にも利用できます。 USB-CDCドライバで割り当てられるCOMポートを確認してください。 あらかじめGSPの通信速度を9600bpsに合わせ、測定表示にしてください。 |  |  | Select the COM port, click the OPEN button. Buttons that have been masked if possible communication will change to Enable. This sample program provides the method of communication and settings. Please check the COM port assigned by the USB-CDC driver before use. Please Set 9600bps to baud rate at GSP-730
操作画面 |  |  | OPERATION
Ver1.01 | 64bitExcel対応

## Trace
Trace Data
-52
-51
-51
-56
-55
-59
-60
-57
-65
-61
-60
-64
-60
-61
-63
-66
-65
-67
-66
-69
-70
-72
-69
-76
-72
-72
-71
-70
-75
-73
-75
-76
-74
-80
-74
-78
-74
-77
-77
-79
-79
-75
-77
-77
-75
-79
-79
-79
-80
-79
-74
-79
-79
-84
-86
-76
-75
-81
-74
-83
-81
-72
-78
-76
-76
-71
-75
-75
-85
-78
-78
-77
-81
-77
-76
-83
-80
-82
-82
-80
-79
-79
-83
-81
-79
-84
-83
-85
-84
-83
-83
-83
-84
-87
-85
-86
-83
-82
-83
-83
-83
-84
-84
-83
-83
-86
-87
-85
-85
-86
-88
-86
-86
-89
-83
-88
-88
-89
-85
-93
-90
-89
-85
-87
-90
-88
-90
-88
-92
-91
-90
-89
-91
-93
-89
-94
-88
-90
-90
-88
-91
-93
-88
-90
-91
-90
-87
-91
-91
-90
-91
-89
-95
-92
-93
-90
-94
-92
-100
-93
-92
-88
-91
-92
-92
-91
-91
-94
-90
-93
-92
-93
-92
-90
-91
-95
-95
-94
-92
-90
-97
-90
-92
-91
-96
-93
-92
-96
-95
-94
-92
-91
-93
-96
-93
-94
-94
-95
-96
-91
-92
-92
-95
-96
-93
-94
-91
-91
-94
-94
-92
-95
-96
-92
-93
-96
-96
-93
-93
-92
-95
-94
-94
-94
-93
-96
-93
-95
-97
-93
-94
-94
-93
-95
-94
-95
-95
-97
-93
-94
-97
-95
-95
-94
-94
-94
-99
-90
-91
-97
-96
-95
-93
-95
-97
-97
-93
-99
-94
-95
-95
-94
-95
-95
-96
-96
-95
-95
-97
-98
-100
-96
-94
-93
-98
-99
-98
-96
-93
-97
-97
-97
-96
-96
-96
-97
-99
-93
-98
-96
-95
-94
-95
-95
-94
-97
-96
-98
-95
-95
-93
-93
-100
-96
-97
-100
-94
-92
-95
-95
-98
-97
-98
-96
-97
-98
-98
-98
-97
-98
-97
-97
-100
-96
-99
-96
-95
-99
-96
-100
-97
-97
-96
-98
-98
-98
-98
-96
-100
-99
-98
-96
-96
-99
-100
-95
-98
-100
-99
-97
-98
-98
-97
-99
-97
-100
-97
-97
-96
-101
-99
-99
-98
-100
-98
-99
-98
-95
-99
-102
-99
-104
-101
-99
-98
-100
-96
-101
-99
-98
-100
-98
-100
-100
-100
-98
-98
-96
-96
-96
-98
-100
-100
-95
-96
-101
-102
-99
-102
-96
-102
-101
-98
-102
-103
-98
-100
-99
-103
-99
-99
-102
-97
-102
-101
-99
-100
-100
-100
-100
-103
-98
-99
-102
-102
-100
-99
-104
-100
-101
-102
-102
-104
-103
-98
-100
-102
-103
-97
-98
-99
-100
-99
-99
-100
-101
-96
-101
-100
-101
-102
-99
-102
-102
-102
-100
-101
-100
-102
-101
-98
-100
-99
-101
-101
-101
-101
-101
-103
-99
-105
-103
-99
-100
-101
-101
-104
-98
-102
-101
-100
-102
-101
-101
-102
-99
-101
-100
-101
-102
-98
-101
-101
-101
-98
-104
-101
-100
-98
-102
-101