## Readme
PSF電源コントロール用サンプルプログラム
PSF DC Power Supply Control Sample Application
特徴
本サンプルでは通信の確立、送信、受信、データの分離方法を提供しています。
また、ハードウェアの確認、接続の確認にも利用できます。
Features
This sample application provides how to establish the communication, send commands,
receive commands, separate the data.
Also this application can be used for comfirmation of hardware, checking connection.
使用インターフェイス
・GP-IB | ナショナルインスツルメンツ製GP-IB（NI-488.2)
コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)）
インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301）
・USB | PC標準装備のUSB2.0またはUSB1.1ポート （弊社提供のドライバおよびAPIが必要です）
・RS-232C | PC標準装備の57600ｂｐｓ、CTS-RTSフロー対応
USB－シリアル変換器
Interface
・GP-IB | GP-IB(NI-488.2) National Instruments
GP-IB Card (PAC-GPIB(98/PC)) by Contec
GP-IB Card（GPC-4301） by Interface
・USB | USB2.0 or USB1.1 port which come equipped with PC. (Required driver and API which provided by TEXIO)
・RS-232C | 57600bps, CTS-RTS Flow control
USB-Serial translator
起動方法
・上の「Start」ボタンを押下してください。コントロールプログラムが起動します。
How to start application
・Click "Start" button and the control problem starts.
操作方法
①インタフェースを選択し、アドレスまたはポートを設定して「Open」ボタンを押下してください。
②本体と通信が成立されれば、各種ボタンが有効になります。
③OutputのOn/Off、プリセット選択、リードバックを各ボタンを押下することで開始できます。
How to operate
1 Select interface and set address or port then click "Open" button.
2 Buttons are enabled after communication between machine has been established.
3 Click buttons you want to operate.
操作画面
Operation Display
(A) Close/Open | 通信開始・終了ボタン
Open or close communication
(B)Interface | インタフェース選択
Select interface
(C)PC ADDR | PCアドレス設定。COM時はCOMポート番号。
Set PC Address. When COM select, set COM port.
(D)Sys ADDR | ローカルバス接続時の機器アドレス
System address for local bus connection.
(E)Output | Outputボタン
Output button
(F)Set | Vol/Current編集
Edit volt/current
(G)Preset | Preset選択
Select preset
(H)CommandText | 送信コマンド入力
Input send command
(I)Send | コマンド送信
Send command
(J)Receive Text | 受信コマンド表示
Output receive command
(K)Monitor | 連続モニターボタン
Consective monitor button
連続モニタは２秒おきにPSF電源に出力状態を問合せしてExcelのシートに表示します。動作中はMonitorﾎﾞﾀﾝが赤に変わり再度Monitorﾎﾞﾀﾝを押すか、Excelのシートがいっぱいになったところで取り込みを停止します。最大で36時間程度まで記録可能です。またモニタリング中は他のﾎﾞﾀﾝ操作はできなくなっています。
Monitoring every 2 second output status of PSF and output to Excel sheet.
During monitoring, "Monitor" button turns red. Monitering finishes
when Monitor button is clicked again or the Excel sheet is filled up.
Monitoring can continue about 36 hours. During monitering, all buttons are disabled.
Ver2.01 | Bug fixes for over COM10
Ver2.02 | Change Wait Time for NEW OS/Driver
Ver2.03 | for Excel 64bit
(A)
①
(B)
①
(C)
①
(D)
①
(E)
(F)
①
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)

## Log
Date | Time | Volt[V] | Current[A] | Power[W] | Mode