## 説明書
PSFシリーズ シーケンスデータ転送プログラム
2.02
Sheet1にあるシーケンス設定一覧の数値について MAIN OUTPUTは０でOFF、１でONとなります。１ｃｈモデルでもOUTOPUTのON/OFFはこちらで切替ます。 持続時間はSeqNoのステップの持続時間を1秒単位で設定します。 (1～65535を設定可能、1ステップの最大時間が約18時間となります。） ２ｃｈモデルではｃｈごとの設定になりますが、１ｃｈモデルではｃｈAに設定してください OUTは出力のON/OFFを1/0で設定します。 電圧設定はVolt欄、電流設定はCurrent欄、電力設定はPower欄に、それぞれV、A、Wで入力します。 機種により範囲と計算が異なりますので機種選択のチェックボタンを確認してください
シーケンスデータ転送プログラム設定シート
| Seq No | MAIN OUTPUT | 継続秒数 | CHA |  |  |  | CHB
|  |  |  | OUT | Volt | Current | Power | OUT | Volt | Current | Power
| 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1 | 0 | 2 | 410
～
| 99 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1 | 0 | 2 | 410
使用インターフェイスについて COM：PCにあるRS-232C準拠のシリアルインターフェイスを利用します。ＵＳＢ-COM変換器も利用可能です。アドレス設定はPC側のCOMポートのポート番号となります。ケーブルはハードウエアフローを使うためインターリンクケーブルを利用してください ＵＳＢ：ＰＣにあるＵＳＢポートを利用します。弊社提供のIF-60用USBドライバとAPIをインストールして利用してください。アドレスの設定はPSF側のPCアドレスになります GPIB：ナショナルインスツルメンツ製のGP-IBボードを利用します。ボードの説明書にしたがってドライバをインストールして利用してください。アドレスの設定はPSF側のPCアドレスになります。なおナショナルインスツルメンツ製以外のGP-IBボードについては弊社までお問合せください。 ローカル：ローカルバス接続のPSF電源にはシーケンス転送はできません
インターフェイスを選択しアドレスを入れた後でDOWNLOADまたはUPLOADのボタンをクリックするとデータが転送されます。転送中はボタンの文字が薄く表示され、終了後元に戻ります。 Excelの仕様上、セルに数値を入れてからボタンをクリックすると１回目のクリックは無視されますのでこの場合は再度ボタンをクリックしてください。
NOTE：
マスタースレーブで電力拡張した場合は電流・電力の設定を1台分の値で入力してください。 PSF-800LにPSF-800LSを2台接続した場合に、210A・2400Wを登録するには、電流に70A、電力に800Wを入力します。210A・2400Wを入力すると設定がおかしくなりますので注意が必要です。 210A / （1 ＋ 2） = 70A 2400W / (1 + 2) = 800W

## Sequence Data
Ver2.10
PSF Sequence Programmer | [12 empty] | Interface
| Seq No | MAIN OUTPUT | Wait | CH-A |  |  |  | CH-B
|  |  |  | OUT | Volt | Current | Power | OUT | Volt | Current | Power
0
1
2
3
| 4 | [11 empty] | PC Addr/Port
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 16 | [11 empty] | MAX
| 17 | [12 empty] | Volt | Current | Power
| 18 | [11 empty] | CH-A | 0 | 0 | 0
| 19 | [11 empty] | CH-B | 0 | 0 | 0
20
| 21 | [10 empty] | Model Select |  | Max Settings
| 22 | [12 empty] | Volt | Current | Power
| 23 | [11 empty] | PSF-400L | 82 | 41 | 410
| 24 | [11 empty] | PSL-400L2 | 82 | 41 | 410
| 25 | [11 empty] | PSF-800L | 82 | 82 | 820
| 26 | [11 empty] | PSF-400H | 820 | 3.07 | 410
| 27 | [11 empty] | PSF-800H | 820 | 6.15 | 820
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Note on B3: シーケンス番号 ０～99
Note on C3: MainOUTPUT設定 ０：OFF １：ON １CHモデルはこちらで設定する
Note on D3: 設定持続時間 1秒単位 １～65535の範囲
Note on E3: 1chモデルの設定はこちらを利用します
Note on E4: CH-A OUTPUT設定 0：OFF 1：ON 1chモデルはMainOUTPUTと 同じにします
Note on F4: CH-A電圧設定 Lタイプ 0.00～82.00[V] 分解能 0.01[V] Hタイプ 0.0～820.0[V] 分解能 0.1V
Note on G4: CH-A電流設定 Lモデル 0.00～82.00[A] 800Wモデル 0.00～41.00[A] 400Wモデル 分解能 0.01[A] Hモデル 0.00～6.15[A] 800Wモデル 0.00～3.07[A] 400Wモデル 分解能 0.01[A]
Note on H4: CH-A 電力設定 0～410[W] ：400Wモデル 0～820[W] ：800Wモデル 分解能１0W
Note on I3: １ｃｈモデルはOUTPUT:OFFとします
Note on I4: CH-B OUTPUT設定 0：OFF 1：ON 1chモデルはOFFとします
Note on J4: CH-B電圧設定 0.00～82.00[V] 分解能 0.01[V] １ｃｈ時は0V設定
Note on K4: CH-B電流設定 0.00～41.00[A] 400Wモデル 分解能 0.01[A]
Note on L4: CH-B 電力設定 0～410[W] 分解能１0W