## Readme
PW-A電源コントロール用サンプルプログラム |  |  | Sample program for PW-A/PAR-A Series
Ver2.21
使用インターフェイス |  |  | Interface
・GP-IB | ナショナルインスツルメンツ製GP-IB（NI-488.2) |  | ・GP-IB | National Instrumens GP-IB(NI-488.2)
| コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)） |  |  | コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)）
| インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301） |  |  | インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301）
・USB | PC標準装備のUSB2.0またはUSB1.1ポート |  | ・USB | USB 1.1/2.0 High speed
・RS-232C | PC標準装備のCOMポート |  | ・RS-232C | COM port
| USB－シリアル変換器 |  |  | USB-Serial Port Convertor
下のStartボタンを押すと開始します |  |  | Click Start Button
<<<
実行する前にAPIをインストールしてください。 インターフェイスを選択しアドレスまたはポートを設定後OPENボタンを押してください。電源と通信が成立すればマスクされているボタンが有効になります。 OUTPUTのON/OFFとプリセット選択、リードバックがそれぞれのボタンで実行できます。 本サンプルでは通信の確立、送信、受信、データの分離の方法を提供しています。またハードウエアの確認、接続の確認にも利用できます。 |  |  | Install API for PW-A/PAR-A Series and USB API before use. Specify Interface and COMPORT or GP-IB/USB address first. Please check COMPORT to be allocated if you use RS-232C. The connection is established if there is no problem by clicking the OPEN button. This sample application can check the operation of the transmit / receive messages.
操作画面 |  |  | Control
連続モニタは１秒おきにPW-A電源に出力状態を問合せしてExcelのシートに表示します。動作中はMonitorﾎﾞﾀﾝが赤に変わり再度Monitorﾎﾞﾀﾝを押すか、Excelのシートがいっぱいになったところで取り込みを停止します。最大で１８時間程度まで記録可能です。またモニタリング中は他のﾎﾞﾀﾝ操作はできなくなっています。 |  |  | Monitor to create a log by a query every 1sec. Exit by clicking the Monitor button again. Exit Excel sheet is full, it can record up to 18 hours at most.
Ver2.21 | 64BitExcel対応

## LogData
DATE
TIME | Volt | Current | Mode