## Manual
AELコントロール用サンプルプログラム |  |  | Sample Program for AEL Series
Ver 1.01
使用インターフェイス |  |  | Interface
・GP-IB | ナショナルインスツルメンツ製GP-IB（NI-488.2) |  | ・GP-IB | National Instruments GP-IB (NI-488.2 Driver)
・USB | USBによる仮想COM(115200bps) |  | ・USB | USB CDCClass (Virtual COM Port:115200bps)
･RS-232C | RS-232C （115200bps) |  | ･RS-232C | RS-232C (115200bps)
・LAN | Socketによる通信(Socket Port:4001) |  | ・LAN | Socket Mode (Port:4001)
下のStartボタンを押すと開始します |  |  | Click Start Button
<<<
インターフェイスを選択しアドレスまたはポートを設定後OPENボタンを押してください。負荷と通信が成立すればマスクされているボタンが有効になります。 本サンプルでは通信の確立、送信、受信の方法を提供しています。またハードウエアの確認、接続の確認にも利用できます。 USBの場合は割り当てられるCOMポートを確認し、115200ｂｐｓとしてください。 RS-232Cの場合は速度を115200bpsとしてください。 GP-IBの場合はドレス、LANの場合はアドレスとポートを確認してください。 64bitのExcelでのGP-IBには対応していません。 |  |  | Specify Interface and PORT or Address first. Please check COM Port to be allocated if you use the USB. The connection is established if there is no problem by clicking the OPEN button. This sample application can check the operation of the transmit / receive messages. RS-232C： Baud:115200bps only
操作画面 |  |  | Operation
連続モニタは1秒おきに状態を問合せしてExcelのシートに表示します。動作中はMonitorﾎﾞﾀﾝが赤に変わり再度Monitorﾎﾞﾀﾝを押すか、Excelのシートがいっぱいになったところで取り込みを停止します。最大で18時間程度まで記録可能です。 またモニタリング中は他のボタン操作はできません。 |  |  | Monitor to create a log by a query every 1sec. Exit by clicking the Monitor button again. Exit Excel sheet is full, it can record up to 18 hours at most. Operation of other buttons can not be running.

## LogData
Date | Hour | Voltage [V] | Current [A] | Freq [Hz]